## Main
|  |  |  | Input | [7 empty] | Definizione Cartelle File
[12 empty] | Cartella Salvataggio Progetti: |  |  |  | C:\Users\Proprietario\Desktop\RoadPlus 8.00\Progetti\
EN13201:2015 |  | IPEI | [9 empty] | Cartella Fotometrie: |  |  |  | C:\Users\Proprietario\Desktop\RoadPlus 8.00\Fotometrie\
LITESTAR 4D - Tabella calcolo automatico per illuminazione stradale secondo Secondo EN 13201:2015 + DM Ambiente n.49 2017-09-27 (CAM Italia) - Funzione Road Plus - Rv14 241030
Riga vuota da copiare a partire dalla riga 14:
0
Dati accessori progetto |  |  |  | Dati aree e apparecchi per calcolo | [27 empty] | IPEI* / IPEA* |  | Progetto | LOG | Progetto | Marciapiede 1 - Risultati | [9 empty] | Parcheggio 1 - Risultati | [9 empty] | Carreggiata 1 - Risultati | [16 empty] | Carreggiata 2 - Risultati | [16 empty] | Parcheggio 2 - Risultati | [9 empty] | Marciapiede 2 - Risultati | [9 empty] | Valutazione Efficienza Energetica | [10 empty] | Dati Apparecchi | [9 empty] | Selezione Stampe
|  |  |  | Parametri Carreggiata |  |  |  |  | Parametri Marciapiedi e Parcheggi |  |  | Geometria Aree | [10 empty] | Dati Apparecchio | [13 empty] | Illuminamenti | [7 empty] | Confronto classe |  | Illuminamenti | [7 empty] | Confronto classe |  | Illuminamenti | [7 empty] | Luminanze | [6 empty] | Confronto classe |  | Illuminamenti | [7 empty] | Luminanze | [6 empty] | Confronto classe |  | Illuminamenti | [7 empty] | Confronto classe |  | Illuminamenti | [7 empty] | Confronto classe |  | Secondo EN 13201:2015 + DM Ambiente n.49 2017-09-27 (CAM Italia)
Sezione Tipo | Tipo | Via | Tratto | Classe | Step Declassamento Classe | Tolleranza su Luminanza | Tab R | q0 | Classe | Tolleranza su Luminanza | Coefficienti Riflessione | Senso Unico | Marciapiede 1 | Area Parch. 1 | Carreggiata 1 | Numero Corsie | Sparti Traffico | Carreggiata 2 | Numero Corsie | Area Parch. 2 | Marciapiede 2 | Larghezza Strada | Altezza Installazione | Interdistanza Apparecchi | Inclinazione Apparecchi | Distanza dal Bordo | Fattore Manutenzione | Fattore di Esercizio | Disposizione | Nome File Fotometrico | Codice Prodotto | Area IPEA | Pad | Nome progetto senza estensione | LOG | Nome progetto generato | Eav | Emin | Emax | Uo(E) | Escmin | Evmin | Ehsav | Uo(Ehs) | Confronto classe | Confronto classe - Dettaglio | Eav | Emin | Emax | Uo(E) | Escmin | Evmin | Ehsav | Uo(Ehs) | Confronto classe | Confronto classe (Str) | Eav | Emin | Emax | Uo(E) | Escmin | Evmin | Ehsav | Uo(Ehs) | Lav | Lmin | Lmax | U0 | UL | fTI | REI | Confronto classe | Confronto classe (Str) | Eav | Emin | Emax | Uo(E) | Escmin | Evmin | Ehsav | Uo(Ehs) | Lav | Lmin | Lmax | U0 | UL | fTI | REI | Confronto classe | Confronto classe (Str) | Eav | Emin | Emax | Uo(E) | Escmin | Evmin | Ehsav | Uo(Ehs) | Confronto classe | Confronto classe (Str) | Eav | Emin | Emax | Uo(E) | Escmin | Evmin | Ehsav | Uo(Ehs) | Confronto classe | Confronto classe (Str) | Area IPEA | IPEA* | Valore | Pad | IPEI* | Valore | i/h | Dp0,80 | qinst | UF | Efficienza Globale | Flusso Apparecchio | Flusso Sorgente | Potenza Assorbita | Corrente di Pilotaggio | Intensità Luminosa (G*) EN 13201:2015 | Indice Abbagliamento (D) EN 13201:2015 | Dff | UL | UH | Prezzo
[6 empty] | [%] |  |  |  | [%] |  |  | [m] | [m] | [m] |  | [m] | [m] |  | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | RX [°] | LC [m] | [6 empty] | [W] |  |  |  | [lux] | [lux] | [lux] | min/med | [lux] | [lux] | [lux] | min/med |  |  | [lux] | [lux] | [lux] | min/med | [lux] | [lux] | [lux] | min/med |  |  | [lux] | [lux] | [lux] | min/med | [lux] | [lux] | [lux] | min/med | [cd/m2] | [cd/m2] | [cd/m2] | [6 empty] | [lux] | [lux] | [lux] | min/med | [lux] | [lux] | [lux] | min/med | [cd/m2] | [cd/m2] | [cd/m2] | [6 empty] | [lux] | [lux] | [lux] | min/med | [lux] | [lux] | [lux] | min/med |  |  | [lux] | [lux] | [lux] | min/med | [lux] | [lux] | [lux] | min/med |  |  | IPEA |  |  | IPEI | [7 empty] | [lm] | [lm] | [W] | [mA]
Test FM | Z001 | Vico | A | M4 | 0 | 5% | C2 | 0.07 |  | 5% |  | Si |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | 7 | [8:10]1 | [20:30]5 | 0 | -0.5 | 0.8 | 1 | 1 Fila Sx | *.OXL |  | Stradali (M)
Test FM | Z001 | Vico | A | M3 | 2 | 5% | C2 | 0.07 |  | 5% |  | Si |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | 7 | [8:10]1 | [20:30]5 | 0 | -0.5 | 0.8 | 1 | 1 Fila Sx | Example.OXL |  | Stradali (M)
Test FM | Z001 | Vico | A | M4 | 0 | 5% | C2 | 0.07 |  | 5% |  | Si |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | 7 | [8:10]1 | [20:30]5 | 0 | -0.5 | 0.8 | 1 | 1 Fila Sx | *.LDT |  | Stradali (M)
Test FM | Z001 | Vico | A | M4 | 0 | 5% | C2 | 0.07 |  | 5% |  | Si |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | 7 | [8:10]1 | [20:30]5 | 0 | -0.5 | 0.8 | 1 | 1 Fila Sx | Example.LDT |  | Stradali (M)
Note on X12: Campo Macro. Può contenere più valori seguendo le seguenti specifiche: - valore singolo. es: 5,5 - valori multipli separati da ¦ es: 5,5¦7,5¦8 - range es: [6:10]2 (da 6 a 10 con passo 2) - insieme di valori e di range es: 5,5¦[6:10]2¦12¦[15:20]2,5 NOTE: - Per maggior leggibilità è possibile inserire spazi a piacere es: 5,5 ¦ [6 : 10] 2 ¦ 12 ¦ [ 15 : 20 ] 2,5 - Sarà generata una riga per ognuno dei valori. L'esempio precedente genera 8 righe con i seguenti valori: 5,5 6 8 10 12 15 17,5 20
Note on Y12: Campo Macro. Può contenere più valori seguendo le seguenti specifiche: - valore singolo. es: 5,5 - valori multipli separati da ¦ es: 5,5¦7,5¦8 - range es: [6:10]2 (da 6 a 10 con passo 2) - insieme di valori e di range es: 5,5¦[6:10]2¦12¦[15:20]2,5 NOTE: - Per maggior leggibilità è possibile inserire spazi a piacere es: 5,5 ¦ [6 : 10] 2 ¦ 12 ¦ [ 15 : 20 ] 2,5 - Sarà generata una riga per ognuno dei valori. L'esempio precedente genera 8 righe con i seguenti valori: 5,5 6 8 10 12 15 17,5 20
Note on Z12: Campo Macro. Può contenere più valori seguendo le seguenti specifiche: - valore singolo. es: 5,5 - valori multipli separati da ¦ es: 5,5¦7,5¦8 - range es: [6:10]2 (da 6 a 10 con passo 2) - insieme di valori e di range es: 5,5¦[6:10]2¦12¦[15:20]2,5 NOTE: - Per maggior leggibilità è possibile inserire spazi a piacere es: 5,5 ¦ [6 : 10] 2 ¦ 12 ¦ [ 15 : 20 ] 2,5 - Sarà generata una riga per ognuno dei valori. L'esempio precedente genera 8 righe con i seguenti valori: 5,5 6 8 10 12 15 17,5 20
Note on AA12: Campo Macro. Può contenere più valori seguendo le seguenti specifiche: - valore singolo. es: 5,5 - valori multipli separati da ¦ es: 5,5¦7,5¦8 - range es: [6:10]2 (da 6 a 10 con passo 2) - insieme di valori e di range es: 5,5¦[6:10]2¦12¦[15:20]2,5 NOTE: - Per maggior leggibilità è possibile inserire spazi a piacere es: 5,5 ¦ [6 : 10] 2 ¦ 12 ¦ [ 15 : 20 ] 2,5 - Sarà generata una riga per ognuno dei valori. L'esempio precedente genera 8 righe con i seguenti valori: 5,5 6 8 10 12 15 17,5 20
Note on AB12: Campo Macro. Può contenere più valori seguendo le seguenti specifiche: - valore singolo. es: 0,80 - valori multipli separati da ¦ es: 0,80¦0,85¦0,91 - range es: [0,8:0,85]0,01 (da 0,8 a 0,85 con passo 0,01) - insieme di valori e di range es: 0,80¦0,85¦0,91¦[0,8:0,85]0,01 NOTE: - Per maggior leggibilità è possibile inserire spazi a piacere es: 5,5 ¦ [6 : 10] 2 ¦ 12 ¦ [ 15 : 20 ] 2,5 - Sarà generata una riga per ognuno dei valori. L'esempio precedente genera 8 righe con i seguenti valori: 5,5 6 8 10 12 15 17,5 20
Note on AC12: Campo Macro. Può contenere più valori seguendo le seguenti specifiche: - valore singolo. es: 0,80 - valori multipli separati da ¦ es: 0,80¦0,85¦0,91 - range es: [0,8:0,85]0,01 (da 0,8 a 0,85 con passo 0,01) - insieme di valori e di range es: 0,80¦0,85¦0,91¦[0,8:0,85]0,01 NOTE: - Per maggior leggibilità è possibile inserire spazi a piacere es: 5,5 ¦ [6 : 10] 2 ¦ 12 ¦ [ 15 : 20 ] 2,5 - Sarà generata una riga per ognuno dei valori. L'esempio precedente genera 8 righe con i seguenti valori: 5,5 6 8 10 12 15 17,5 20
Note on AE12: Contiene il nome del file fotometrico comprensivo di estensione. es: Rilievo di Test A.LDT Può contenere più nomi separati dal carattere ¦ es: Rilievo di Test A.LDT¦Fotometria numero 2.OXL - Per maggior leggibilità è possibile inserire spazi prima e/o dopo il separatore ¦ es: Rilievo di Test A.LDT ¦ Fotometria2.OXL NOTE: - Sarà generata una riga per ognuno dei nomi. L'esempio precedente genera due righe con i seguenti nomi: Rilievo di Test A.LDT Fotometria2.OXL
Note on AI12: Il nome del progetto può determinarsi nel seguente modo: 1 - Nessuna indicazione riportata nella cella corrispondente - il nome viene formato unendo il contenuto della Colonna A_Colonna B_Colonna D - se vi sono più progetti con lo stesso nome il programma aggiunge automaticamente _01, _02 ecc. - i progetti vengono salvati nella cartella riportata nella Cella N3 di questo Foglio1 2 - Definendo un nome del progetto (esempio ProgettoA) - il programma nomina il file di progetto con ProgettoA - se vi sono più progetti con lo stesso nome il programma aggiunge automaticamente _01, _02 ecc. (Esempio ProgettoA_01, ProgettoA_02 ...) - i progetti vengono salvati nella cartella riportata nella Cella N3 di questo Foglio1 3 - Definendo il nome della cartella e quello del progetto (esempio Cartella1/ProgettoA) - il programma nomina il file di progetto con ProgettoA - se vi sono più progetti con lo stesso nome il programma aggiunge automaticamente _01, _02 ecc. (Esempio ProgettoA_01, ProgettoA_02 ...) - i progetti vengono salvati nella cartella riportata nella Cella N3 di questo Foglio1 all'interno della sottocartella definita nella cella (nel caso dell'esempio precedente il ProgettoA sarà salvato in C:\RoadPlus\Project Files\Cartella1\)
Note on DS12: Utilization Factor
Note on EA12: Downward flux fraction
Note on EB12: Vedere IES TM-15
Note on EC12: Vedere IES TM-15

## Cfg
Disposizione | Senso Unico | Area IPEA | Norme di Riferimento | Classi Carreggiata |  | Classi Marciapiede e Parcheggio |  |  | Tabelle R | Macro Separator es: 3 ¦ 5 | MacroFOR KeyWords es: From 3 To 5 Step 0,5 da 3 a 5 passo 0,5 Range 3 : 5 passo 0,5 [ 3 : 5 ] 0,5 3 : 5 # 0,5 |  | Area IPEA EN13201:2003 | Classi Carreggiata EN13201:2003 | Classi Marciapiede e Parcheggio EN13201:2003 | Area IPEA EN13201:2015 | Classi Carreggiata EN13201:2015 | Classi Marciapiede e Parcheggio EN13201:2015
1 Fila Dx | Si | Stradali (M) | EN13201:2015 | M1 |  | C0 |  |  | C1 | ¦ | From | [ | Stradali (ME) | ME1 | CE0 | Stradali (M) | M1 | C0
1 Fila Sx | No | Pista Ciclo/Pedonale (P) | IPEI | M2 |  | C1 |  |  | C2 |  | To | : | Pista Ciclo/Pedonale (S) | ME2 | CE1 | Pista Ciclo/Pedonale (P) | M2 | C1
2 File Affacciate |  | Aree verdi e Parchi (P) |  | M3 |  | C2 |  |  | N1 |  | Step | ] | Aree verdi e Parchi (S) | ME3a | CE2 | Aree verdi e Parchi (P) | M3 | C2
2 File Quinconce |  | Centri storici (C) |  | M4 |  | C3 |  |  | N2 |  |  |  | Centri storici (CE) | ME3b | CE3 | Centri storici (C) | M4 | C3
(2Car) - Doppia fila Centrale |  | Aree Estese | IPEI | M5 |  | C4 |  |  | N3 |  |  |  | Aree Estese | ME3c | CE4 | Aree Estese | M5 | C4
(2Car) - 2 File Dx |  |  | RD18/2022 | M6 |  | C5 |  |  | N4 |  |  |  |  | ME4a | CE5 |  | M6 | C5
(2Car) - 2 File Sx |  |  |  | C0 |  | P1 |  |  | R1 |  |  |  |  | ME4b | S1 |  | C0 | P1
(2Car) - 4 File Affacciate |  |  |  | C1 |  | P2 |  |  | R2 |  |  |  |  | ME5 | S2 |  | C1 | P2
(2Car) - 4 File Quinconce |  |  |  | C2 |  | P3 |  |  | R3 |  |  |  |  | ME6 | S3 |  | C2 | P3
|  |  |  | C3 |  | P4 |  |  | R4 |  |  |  |  | MEW1 | S4 |  | C3 | P4
|  |  |  | C4 |  | P5 |  |  | W1 |  |  |  |  | MEW2 | S5 |  | C4 | P5
|  |  |  | C5 |  | P6 |  |  | W2 |  |  |  |  | MEW3 | S6 |  | C5 | P6
|  |  |  | P1 |  | P7 |  |  | W3 |  |  |  |  | MEW4 | S7 |  | P1 | P7
|  |  |  | P2 |  | P1 ☺ |  |  | W4 |  |  |  |  | MEW5 | A1 |  | P2 | P1 ☺
|  |  |  | P3 |  | P2 ☺ | [7 empty] | CE0 | A2 |  | P3 | P2 ☺
|  |  |  | P4 |  | P3 ☺ | [7 empty] | CE1 | A3 |  | P4 | P3 ☺
|  |  |  | P5 |  | P4 ☺ | [7 empty] | CE2 | A4 |  | P5 | P4 ☺
|  |  |  | P6 |  | P5 ☺ | [7 empty] | CE3 | A5 |  | P6 | P5 ☺
|  |  |  | P7 |  | P6 ☺ | [7 empty] | CE4 | A6 |  | P7 | P6 ☺
|  |  |  | P1 ☺ |  | P7 ☺ | [7 empty] | CE5 | ES1 |  | P1 ☺ | P7 ☺
|  |  |  | P2 ☺ |  | HS1 | [7 empty] | S1 | ES2 |  | P2 ☺ | HS1
|  |  |  | P3 ☺ |  | HS2 | [7 empty] | S2 | ES3 |  | P3 ☺ | HS2
|  |  |  | P4 ☺ |  | HS3 | [7 empty] | S3 | ES4 |  | P4 ☺ | HS3
|  |  |  | P5 ☺ |  | HS4 | [7 empty] | S4 | ES5 |  | P5 ☺ | HS4
|  |  |  | P6 ☺ |  | SC1 | [7 empty] | S5 | ES6 |  | P6 ☺ | SC1
|  |  |  | P7 ☺ |  | SC2 | [7 empty] | S6 | ES7 |  | P7 ☺ | SC2
|  |  |  | HS1 |  | SC3 | [7 empty] | S7 | ES8 |  | HS1 | SC3
|  |  |  | HS2 |  | SC4 | [7 empty] | A1 | ES9 |  | HS2 | SC4
|  |  |  | HS3 |  | SC5 | [7 empty] | A2 | EV1 |  | HS3 | SC5
|  |  |  | HS4 |  | SC6 | [7 empty] | A3 | EV2 |  | HS4 | SC6
|  |  |  | EV1 |  | SC7 | [7 empty] | A4 | EV3 |  | EV1 | SC7
|  |  |  | EV2 |  | SC8 | [7 empty] | A5 | EV4 |  | EV2 | SC8
|  |  |  | EV3 |  | SC9 | [7 empty] | A6 | EV5 |  | EV3 | SC9
|  |  |  | EV4 |  | EV1 | [7 empty] | EV1 | EV6 |  | EV4 | EV1
|  |  |  | EV5 |  | EV2 | [7 empty] | EV2 |  |  | EV5 | EV2
|  |  |  | EV6 |  | EV3 | [7 empty] | EV3 |  |  | EV6 | EV3
[6 empty] | EV4 | [7 empty] | EV4 |  |  |  | EV4
[6 empty] | EV5 | [7 empty] | EV5 |  |  |  | EV5
[6 empty] | EV6 | [7 empty] | EV6 |  |  |  | EV6
|  |  |  | NOTA: La classe M prevede 2 tabelle a seconda delle condizioni (DRY e WET) dipendente dalla TabR utilizzata | [12 empty] | NOTA: La classe M prevede 2 tabelle a seconda delle condizioni (DRY e WET) dipendente dalla TabR utilizzata
|  |  |  | M1 | C0 | P1 | HS1 | SC1 | EV1 |  |  |  |  | C0 | HS1 |  | M1 | P1
|  |  |  | M2 | C1 | P2 | HS2 | SC2 | EV2 |  |  |  |  | C1 | HS2 |  | M2 | P2
|  |  |  | M3 | C2 | P3 | HS3 | SC3 | EV3 |  |  |  |  | C2 | HS3 |  | M3 | P3
|  |  |  | M4 | C3 | P4 | HS4 | SC4 | EV4 |  |  |  |  | C3 | HS4 |  | M4 | P4
|  |  |  | M5 | C4 | P5 |  | SC5 | EV5 |  |  |  |  | C4 |  |  | M5 | P5
|  |  |  | M6 | C5 | P6 |  | SC6 | EV6 |  |  |  |  | C5 |  |  | M6 | P6
[6 empty] | P7 |  | SC7 | [9 empty] | P7
[6 empty] | P1 ☺ |  | SC8 | [9 empty] | P1 ☺
[6 empty] | P2 ☺ |  | SC9 | [9 empty] | P2 ☺
[6 empty] | P3 ☺ | [11 empty] | P3 ☺
[6 empty] | P4 ☺ | [11 empty] | P4 ☺
[6 empty] | P5 ☺ | [11 empty] | P5 ☺
[6 empty] | P6 ☺ | [11 empty] | P6 ☺
[6 empty] | P7 ☺ | [11 empty] | P7 ☺

## Examples
|  |  |  | Input | [7 empty] | Definizione Cartelle File
[12 empty] | Cartella Salvataggio Progetti: |  |  |  | C:\Users\Proprietario\Desktop\RoadPlus 8.00\Progetti\
EN13201:2015 |  | IPEI | [9 empty] | Cartella Fotometrie: |  |  |  | C:\Users\Proprietario\Desktop\RoadPlus 8.00\Fotometrie\
LITESTAR 4D - Tabella calcolo automatico per illuminazione stradale secondo Secondo EN 13201:2015 + DM Ambiente n.49 2017-09-27 (CAM Italia) - Funzione Road Plus - Rv14 241030
Riga vuota da copiare a partire dalla riga 14:
0
Dati accessori progetto |  |  |  | Dati aree e apparecchi per calcolo | [27 empty] | IPEI* / IPEA* |  | Progetto | LOG | Progetto | Marciapiede 1 - Risultati | [9 empty] | Parcheggio 1 - Risultati | [9 empty] | Carreggiata 1 - Risultati | [16 empty] | Carreggiata 2 - Risultati | [16 empty] | Parcheggio 2 - Risultati | [9 empty] | Marciapiede 2 - Risultati | [9 empty] | Valutazione Efficienza Energetica | [10 empty] | Dati Apparecchi | [9 empty] | Selezione Stampe
|  |  |  | Parametri Carreggiata |  |  |  |  | Parametri Marciapiedi e Parcheggi |  |  | Geometria Aree | [10 empty] | Dati Apparecchio | [13 empty] | Illuminamenti | [7 empty] | Confronto classe |  | Illuminamenti | [7 empty] | Confronto classe |  | Illuminamenti | [7 empty] | Luminanze | [6 empty] | Confronto classe |  | Illuminamenti | [7 empty] | Luminanze | [6 empty] | Confronto classe |  | Illuminamenti | [7 empty] | Confronto classe |  | Illuminamenti | [7 empty] | Confronto classe
Sezione Tipo | Tipo | Via | Tratto | Classe | Step Declassamento Classe | Tolleranza su Luminanza | Tab R | q0 | Classe | Tolleranza su Luminanza | Coefficienti Riflessione | Senso Unico | Marciapiede 1 | Area Parch. 1 | Carreggiata 1 | Numero Corsie | Sparti Traffico | Carreggiata 2 | Numero Corsie | Area Parch. 2 | Marciapiede 2 | Larghezza Strada | Altezza Installazione | Interdistanza Apparecchi | Inclinazione Apparecchi | Distanza dal Bordo | Fattore Manutenzione | Fattore di Esercizio | Disposizione | Nome File Fotometrico | Codice Prodotto | Area IPEA | Pad | Nome progetto senza estensione | LOG | Nome progetto generato | Eav | Emin | Emax | Uo(E) | Escmin | Evmin | Ehsav | Uo(Ehs) | Confronto classe | Confronto classe - Dettaglio | Eav | Emin | Emax | Uo(E) | Escmin | Evmin | Ehsav | Uo(Ehs) | Confronto classe | Confronto classe (Str) | Eav | Emin | Emax | Uo(E) | Escmin | Evmin | Ehsav | Uo(Ehs) | Lav | Lmin | Lmax | U0 | UL | fTI | REI | Confronto classe | Confronto classe (Str) | Eav | Emin | Emax | Uo(E) | Escmin | Evmin | Ehsav | Uo(Ehs) | Lav | Lmin | Lmax | U0 | UL | fTI | REI | Confronto classe | Confronto classe (Str) | Eav | Emin | Emax | Uo(E) | Escmin | Evmin | Ehsav | Uo(Ehs) | Confronto classe | Confronto classe (Str) | Eav | Emin | Emax | Uo(E) | Escmin | Evmin | Ehsav | Uo(Ehs) | Confronto classe | Confronto classe (Str) | Area IPEA | IPEA* | Valore | Pad | IPEI* | Valore | i/h | Dp0,80 | qinst | UF | Efficienza Globale | Flusso Apparecchio | Flusso Sorgente | Potenza Assorbita | Corrente di Pilotaggio | Intensità Luminosa (G*) EN 13201:2015 | Indice Abbagliamento (D) EN 13201:2015 | Dff | UL | UH | Prezzo
[6 empty] | [%] |  |  |  | [%] |  |  | [m] | [m] | [m] |  | [m] | [m] |  | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | RX [°] | LC [m] | [6 empty] | [W] |  |  |  | [lux] | [lux] | [lux] | min/med | [lux] | [lux] | [lux] | min/med |  |  | [lux] | [lux] | [lux] | min/med | [lux] | [lux] | [lux] | min/med |  |  | [lux] | [lux] | [lux] | min/med | [lux] | [lux] | [lux] | min/med | [cd/m2] | [cd/m2] | [cd/m2] | [6 empty] | [lux] | [lux] | [lux] | min/med | [lux] | [lux] | [lux] | min/med | [cd/m2] | [cd/m2] | [cd/m2] | [6 empty] | [lux] | [lux] | [lux] | min/med | [lux] | [lux] | [lux] | min/med |  |  | [lux] | [lux] | [lux] | min/med | [lux] | [lux] | [lux] | min/med |  |  | IPEA |  |  | IPEI | [7 empty] | [lm] | [lm] | [W] | [mA]
Test FM | Z001 | Test | A | M4 | 0 | 5% | C2 | 0.07 |  | 5% |  | Si |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | 7 | 8 | 20 | 0 | -0.5 | 0.8 | 1 | 1 Fila Sx | *.OXL |  | Stradali (M) |  |  | ...
Test FM | Z001 | Test | A | M4 | 2 | 5% | C2 | 0.07 |  | 5% |  | Si |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | 7 | 8 | 25 | 0 | -0.5 | 0,8¦0,9 | 1 | 1 Fila Sx | Example.OXL |  | Stradali (M) |  |  | ...
Test FM | Z001 | Test | A | M4 | 0 | 5% | C2 | 0.07 |  | 5% |  | Si |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | 7 | 8 | 30 | 0 | -0.5 | 0,8¦0,9 | 1 | 1 Fila Sx | *.LDT |  | Stradali (M) |  |  | ...
Test FM | Z001 | Test | A | M4 | 0 | 5% | C2 | 0.07 |  | 5% |  | Si |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | 7 | 9 | 20 | 0 | -0.5 | 0,8¦0,9 | 1 | 1 Fila Sx | Example.LDT |  | Stradali (M) |  |  | ...
Test FM | Z001 | Test | A | M4 | 0 | 5% | C2 | 0.07 |  | 5% |  | Si |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | 7 | 9 | 25 | 0 | -0.5 | 0,8¦0,9 | 1 | 1 Fila Sx | Example.OXL |  | Stradali (M) |  | TestCustomPrjName | ...
Test FM | Z001 | Test | A | M4 | 0 | 5% | C2 | 0.07 |  | 5% |  | Si |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | 7 | 9 | 30 | 0 | -0.5 | 0,8¦0,9 | 1 | 1 Fila Sx | Example.OXL |  | Stradali (M) |  | TestCustomPrjName | ...
Test FM | Z001 | Test | A | M4 | 0 | 5% | C2 | 0.07 |  | 5% |  | Si |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | 7 | 10 | 20 | 0 | -0.5 | 0,8¦0,9 | 1 | 1 Fila Sx | Example.OXL |  | Stradali (M) |  |  | ...
Test FM | Z001 | Test | A | M4 | 0 | 5% | C2 | 0.07 |  | 5% |  | Si |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | 7 | 10 | 25 | 0 | -0.5 | 0,8¦0,9 | 1 | 1 Fila Sx | Example.OXL |  | Stradali (M) |  |  | ...
Test FM | Z001 | Test | A | M4 | 0 | 5% | C2 | 0.07 |  | 5% |  | Si |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | 7 | 10 | 30 | 0 | -0.5 | 0,8¦0,9 | 1 | 1 Fila Sx | Example.OXL |  | Stradali (M) |  |  | ...
Note on X12: Campo Macro. Può contenere più valori seguendo le seguenti specifiche: - valore singolo. es: 5,5 - valori multipli separati da ¦ es: 5,5¦7,5¦8 - range es: [6:10]2 (da 6 a 10 con passo 2) - insieme di valori e di range es: 5,5¦[6:10]2¦12¦[15:20]2,5 NOTE: - Per maggior leggibilità è possibile inserire spazi a piacere es: 5,5 ¦ [6 : 10] 2 ¦ 12 ¦ [ 15 : 20 ] 2,5 - Sarà generata una riga per ognuno dei valori. L'esempio precedente genera 8 righe con i seguenti valori: 5,5 6 8 10 12 15 17,5 20
Note on Y12: Campo Macro. Può contenere più valori seguendo le seguenti specifiche: - valore singolo. es: 5,5 - valori multipli separati da ¦ es: 5,5¦7,5¦8 - range es: [6:10]2 (da 6 a 10 con passo 2) - insieme di valori e di range es: 5,5¦[6:10]2¦12¦[15:20]2,5 NOTE: - Per maggior leggibilità è possibile inserire spazi a piacere es: 5,5 ¦ [6 : 10] 2 ¦ 12 ¦ [ 15 : 20 ] 2,5 - Sarà generata una riga per ognuno dei valori. L'esempio precedente genera 8 righe con i seguenti valori: 5,5 6 8 10 12 15 17,5 20
Note on Z12: Campo Macro. Può contenere più valori seguendo le seguenti specifiche: - valore singolo. es: 5,5 - valori multipli separati da ¦ es: 5,5¦7,5¦8 - range es: [6:10]2 (da 6 a 10 con passo 2) - insieme di valori e di range es: 5,5¦[6:10]2¦12¦[15:20]2,5 NOTE: - Per maggior leggibilità è possibile inserire spazi a piacere es: 5,5 ¦ [6 : 10] 2 ¦ 12 ¦ [ 15 : 20 ] 2,5 - Sarà generata una riga per ognuno dei valori. L'esempio precedente genera 8 righe con i seguenti valori: 5,5 6 8 10 12 15 17,5 20
Note on AA12: Campo Macro. Può contenere più valori seguendo le seguenti specifiche: - valore singolo. es: 5,5 - valori multipli separati da ¦ es: 5,5¦7,5¦8 - range es: [6:10]2 (da 6 a 10 con passo 2) - insieme di valori e di range es: 5,5¦[6:10]2¦12¦[15:20]2,5 NOTE: - Per maggior leggibilità è possibile inserire spazi a piacere es: 5,5 ¦ [6 : 10] 2 ¦ 12 ¦ [ 15 : 20 ] 2,5 - Sarà generata una riga per ognuno dei valori. L'esempio precedente genera 8 righe con i seguenti valori: 5,5 6 8 10 12 15 17,5 20
Note on AB12: Campo Macro. Può contenere più valori seguendo le seguenti specifiche: - valore singolo. es: 0,80 - valori multipli separati da ¦ es: 0,80¦0,85¦0,91 - range es: [0,8:0,85]0,01 (da 0,8 a 0,85 con passo 0,01) - insieme di valori e di range es: 0,80¦0,85¦0,91¦[0,8:0,85]0,01 NOTE: - Per maggior leggibilità è possibile inserire spazi a piacere es: 5,5 ¦ [6 : 10] 2 ¦ 12 ¦ [ 15 : 20 ] 2,5 - Sarà generata una riga per ognuno dei valori. L'esempio precedente genera 8 righe con i seguenti valori: 5,5 6 8 10 12 15 17,5 20
Note on AC12: Campo Macro. Può contenere più valori seguendo le seguenti specifiche: - valore singolo. es: 0,80 - valori multipli separati da ¦ es: 0,80¦0,85¦0,91 - range es: [0,8:0,85]0,01 (da 0,8 a 0,85 con passo 0,01) - insieme di valori e di range es: 0,80¦0,85¦0,91¦[0,8:0,85]0,01 NOTE: - Per maggior leggibilità è possibile inserire spazi a piacere es: 5,5 ¦ [6 : 10] 2 ¦ 12 ¦ [ 15 : 20 ] 2,5 - Sarà generata una riga per ognuno dei valori. L'esempio precedente genera 8 righe con i seguenti valori: 5,5 6 8 10 12 15 17,5 20
Note on AE12: Contiene il nome del file fotometrico comprensivo di estensione. es: Rilievo di Test A.LDT Può contenere più nomi separati dal carattere ¦ es: Rilievo di Test A.LDT¦Fotometria numero 2.OXL - Per maggior leggibilità è possibile inserire spazi prima e/o dopo il separatore ¦ es: Rilievo di Test A.LDT ¦ Fotometria2.OXL NOTE: - Sarà generata una riga per ognuno dei nomi. L'esempio precedente genera due righe con i seguenti nomi: Rilievo di Test A.LDT Fotometria2.OXL
Note on AI12: Il nome del progetto può determinarsi nel seguente modo: 1 - Nessuna indicazione riportata nella cella corrispondente - il nome viene formato unendo il contenuto della Colonna A_Colonna B_Colonna D - se vi sono più progetti con lo stesso nome il programma aggiunge automaticamente _01, _02 ecc. - i progetti vengono salvati nella cartella riportata nella Cella N3 di questo Foglio1 2 - Definendo un nome del progetto (esempio ProgettoA) - il programma nomina il file di progetto con ProgettoA - se vi sono più progetti con lo stesso nome il programma aggiunge automaticamente _01, _02 ecc. (Esempio ProgettoA_01, ProgettoA_02 ...) - i progetti vengono salvati nella cartella riportata nella Cella N3 di questo Foglio1 3 - Definendo il nome della cartella e quello del progetto (esempio Cartella1/ProgettoA) - il programma nomina il file di progetto con ProgettoA - se vi sono più progetti con lo stesso nome il programma aggiunge automaticamente _01, _02 ecc. (Esempio ProgettoA_01, ProgettoA_02 ...) - i progetti vengono salvati nella cartella riportata nella Cella N3 di questo Foglio1 all'interno della sottocartella definita nella cella (nel caso dell'esempio precedente il ProgettoA sarà salvato in C:\RoadPlus\Project Files\Cartella1\)
Note on DS12: Utilization Factor
Note on EA12: Downward flux fraction
Note on EB12: Vedere IES TM-15
Note on EC12: Vedere IES TM-15