## Main
|  |  |  | Input | [7 empty] | Definición de las Carpetas de Archivos:
[12 empty] | Ruta de acceso para la grabación de los Proyectos: |  |  |  | C:\Users\Proprietario\Desktop\RoadPlus 8.00\Progetti\
EN13201:2003 |  | RD1890/2008 |  | RD18/2022 | [7 empty] | Ruta de acceso de ubicación de las Fotometrías: |  |  |  | C:\Users\Proprietario\Desktop\RoadPlus 8.00\Fotometrie\
[12 empty] | EN13201:2003 |  | RD18/2022 | [95 empty] | Nueva Modificación | Nueva Modificación | Nueva Modificación | Nueva Modificación |  | Nueva Modificación | Nueva Modificación
LITESTAR 4D v.8.01 - Tabla para el cálculo automático de alumbrado de viales según la EN13201/2003 y RD1890/2008 + RD18/2022 - Módulo Road Plus - Rv13 240923
Fila vacía que es necesario copiar a partir de la fila 14:
0
Datos complementarios proyecto |  |  |  | Datos de las zonas y de las luminarias para el cálculo | [28 empty] | Proyecto | LOG | Proyecto | Resultados de la Acera 1 | [9 empty] | Resultados del Carril de Estacionamiento 1 | [9 empty] | Resultados de la Calzada 1 | [16 empty] | Resultados de la Calzada 2 | [16 empty] | Resultados del Carril de Estacionamiento 2 | [9 empty] | Resultados de la Acera 2 | [9 empty] | Valoración de la Eficiencia Energética | [11 empty] | Datos de Luminaria | [9 empty] | Selección Impresiones
|  |  |  | Parámetros Calzadas |  |  |  |  | Aceras y carriles de estacionamiento |  |  | Geometría | [10 empty] | Datos de la Luminaria | [12 empty] | Iluminancias | [7 empty] | Comparación de Clase |  | Iluminancias | [7 empty] | Comparación de Clase |  | Iluminancias | [7 empty] | Luminancias | [6 empty] | Comparación de Clase |  | Iluminancias | [7 empty] | Luminancias | [6 empty] | Comparación de Clase |  | Iluminancias | [7 empty] | Comparación de Clase |  | Iluminancias | [7 empty] | Comparación de Clase |  | Según EN13201_2003+RD1890/2008+RD18/2022
Sección Tipo | Tipo | Vial | Tramo | Clase | Paso Reducción de Clase | Tolerancia sobre la Luminancia | Tabla R | q0 | Clase | Tolerancia sobre la Luminancia | Coeficientes de Reflexión | Sentido Único | Acera 1 | Carril de Estacionamiento 1 | Calzada 1 | N° de Carriles | Mediana Central | Calzada 2 | N° de Carriles | Carril de Estacionamiento 2 | Acera 2 | Anchura Vial | Altura Instalación | Interdistancia | Inclinación | Saliente Calzada | Factor de Conservación | Factor de Uso | Distribución | Nombre del Fichero Fotométrico | Código de Producto | Potencia adicional | Nombre que se desea dar al proyecto (sin extensión) | LOG | Nombre del proyecto creado | Eav | Emín | Emáx | Uo(E) | Escmín | Evmín | Ehsav | Uo(Ehs) | Comparación de Clase | Comparación de Clase (Vial) | Eav | Emín | Emáx | Uo(E) | Escmín | Evmín | Ehsav | Uo(Ehs) | Comparación de Clase | Comparación de Clase (Vial) | Eav | Emín | Emáx | Uo(E) | Escmín | Evmín | Ehsav | Uo(Ehs) | Lav | Lmín | Lmáx | U0 | UL | fTI | SR (Relación de Borde) | Comparación de Clase | Comparación de Clase (Vial) | Eav | Emín | Emáx | Uo(E) | Escmín | Evmín | Ehsav | Uo(Ehs) | Lav | Lmín | Lmáx | U0 | UL | fTI | SR (Relación de Borde) | Comparación de Clase | Comparación de Clase (Vial) | Eav | Emín | Emáx | Uo(E) | Escmín | Evmín | Ehsav | Uo(Ehs) | Comparación de Clase | Comparación de Clase (Vial) | Eav | Emín | Emáx | Uo(E) | Escmín | Evmín | Ehsav | Uo(Ehs) | Comparación de Clase | Comparación de Clase (Vial) | EAV | UO(E) | Ԑ | PU | Potencia adicional | Clase | IԐ | i/h | Dp0,80 | qinst | UF | Ef. Global | Flujo Lumínico | Flujo de la Fuente | Potencia Absorbida | Corriente de Alimentación | Intensidad Lumínica EN 13201:2015 (G*) | Indice Ddeslumbramiento Glare Ind. (D) (D) | Dff | UL | UH | Precio
[6 empty] | [%] |  |  |  | [%] |  |  | [m] | [m] | [m] |  | [m] | [m] |  | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | RX [°] | LC [m] | [5 empty] | [W] |  |  |  | [lux] | [lux] | [lux] | mín/med | [lux] | [lux] | [lux] | mín/med |  |  | [lux] | [lux] | [lux] | mín/med | [lux] | [lux] | [lux] | mín/med |  |  | [lux] | [lux] | [lux] | mín/med | [lux] | [lux] | [lux] | mín/med | [cd/m2] | [cd/m2] | [cd/m2] | [6 empty] | [lux] | [lux] | [lux] | mín/med | [lux] | [lux] | [lux] | mín/med | [cd/m2] | [cd/m2] | [cd/m2] | [6 empty] | [lux] | [lux] | [lux] | mín/med | [lux] | [lux] | [lux] | mín/med |  |  | [lux] | [lux] | [lux] | mín/med | [lux] | [lux] | [lux] | mín/med |  |  | [lux] | [%] | [m2*lux/W] | [W/m2] | [W] | RD1890/2008 | [6 empty] | [lm] | [lm] | [W] | [mA]
Test FM | Z001 | Vico | A | M4 | 0 | 5% | C2 | 0.07 |  | 5% |  | Sí |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | 7 | [8:10]0.2 | [20:30]5 | 0 | -0.5 | 0.8 | 1 | 1 fila a la izquierda | *.OXL
Test FM | Z001 | Vico | A | M3 | 2 | 5% | C2 | 0.07 |  | 5% |  | Sí |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | 7 | [8:10]0.2 | [20:30]5 | 0 | -0.5 | 0.8 | 1 | 1 fila a la izquierda | *.OXL
Test FM | Z001 | Vico | A | M4 | 0 | 5% | C2 | 0.07 |  | 5% |  | Sí |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | 7 | [8:10]0.2 | [20:30]5 | 0 | -0.5 | 0.8 | 1 | 1 fila a la izquierda | *.OXL
Test FM | Z001 | Vico | A | M4 | 0 | 5% | C2 | 0.07 |  | 5% |  | Sí |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | 7 | [8:10]0.2 | [20:30]5 | 0 | -0.5 | 0.8 | 1 | 1 fila a la izquierda | *.OXL
Note on DI5: EN13201_2003+RD1890/2008+RD18/2022 Iluminancia Media [Eav] Muestra el valor medio de iluminancia sobre la superficie iluminada
Note on DJ5: EN13201_2003+RD1890/2008+RD18/2022 Uniformidad General [Uo(E)] Muestra el valor de Uniformidad General de Iluminancias sobre la superficie iluminada
Note on DK5: EN13201_2003+RD1890/2008+RD18/2022 Eficiencia Energética de la Instalación [Ԑ] Muestra el valor de eficiencia energética de una instalación que se se define como la relación entre el producto de la superficie iluminada por la iluminancia media en servicio de la instalación entre la potencia activa total instalada
Note on DL5: EN13201_2003+RD1890/2008+RD18/2022 Potencia Unitaria de la Instalación [PU] Muestra el valor de Potencia Unitaria de la Instalación obtenido como cociente de la potencia activa instalada y la superficie iluminada
Note on DN5: EN13201_2003+RD1890/2008+RD18/2022 Clase Energética Se trata de la Clase Energética de la instalación que se obtiene en base a la Tabla 4 del R.D. 18/2022
Note on DO5: EN13201_2003+RD1890/2008+RD18/2022 Índice de Eficiencia Energética de la Instalación [IԐ] Muestra el Índice de Eficiencia Energética de la Instalación que se determina según la fórmula recogida en el punto 3.1 del R.D. 18/2022
Note on X12: Campo Macro. Puede contener varios valores siguiendo las siguientes especificaciones: - valor individual por ejemplo: 5,5 - valores múltipes separados por ¦ por ejemplo: 5,5¦7,5¦8 - rangos por ejemplo: [6:10]2 (de 6 a 10 con paso 2) - mezcla de valores y rangos por ejemplo: 5,5¦[6:10]2¦12¦[15:20]2,5 NOTAS: - Es posible añadir espacios para facilitar la lectura por ejemplo: 5,5 ¦ [ 6 : 10 ] 2 ¦ 12 ¦ [15:20] 2,5 - Se creará una fila por cada valor En el caso del ejemplo anterior se crearán 8 filas con los siguientes valores: 5,5 6 8 10 12 15 17,5 20
Note on Y12: Campo Macro. Puede contener varios valores siguiendo las siguientes especificaciones: - valor individual por ejemplo: 5,5 - valores múltipes separados por ¦ por ejemplo: 5,5¦7,5¦8 - rangos por ejemplo: [6:10]2 (de 6 a 10 con paso 2) - mezcla de valores y rangos por ejemplo: 5,5¦[6:10]2¦12¦[15:20]2,5 NOTAS: - Es posible añadir espacios para facilitar la lectura por ejemplo: 5,5 ¦ [ 6 : 10 ] 2 ¦ 12 ¦ [15:20] 2,5 - Se creará una fila por cada valor En el caso del ejemplo anterior se crearán 8 filas con los siguientes valores: 5,5 6 8 10 12 15 17,5 20
Note on Z12: Campo Macro. Puede contener varios valores siguiendo las siguientes especificaciones: - valor individual por ejemplo: 5,5 - valores múltipes separados por ¦ por ejemplo: 5,5¦7,5¦8 - rangos por ejemplo: [6:10]2 (de 6 a 10 con paso 2) - mezcla de valores y rangos por ejemplo: 5,5¦[6:10]2¦12¦[15:20]2,5 NOTAS: - Es posible añadir espacios para facilitar la lectura por ejemplo: 5,5 ¦ [ 6 : 10 ] 2 ¦ 12 ¦ [15:20] 2,5 - Se creará una fila por cada valor En el caso del ejemplo anterior se crearán 8 filas con los siguientes valores: 5,5 6 8 10 12 15 17,5 20
Note on AA12: Campo Macro. Puede contener varios valores siguiendo las siguientes especificaciones: - valor individual por ejemplo: 5,5 - valores múltipes separados por ¦ por ejemplo: 5,5¦7,5¦8 - rangos por ejemplo: [6:10]2 (de 6 a 10 con paso 2) - mezcla de valores y rangos por ejemplo: 5,5¦[6:10]2¦12¦[15:20]2,5 NOTAS: - Es posible añadir espacios para facilitar la lectura por ejemplo: 5,5 ¦ [ 6 : 10 ] 2 ¦ 12 ¦ [15:20] 2,5 - Se creará una fila por cada valor En el caso del ejemplo anterior se crearán 8 filas con los siguientes valores: 5,5 6 8 10 12 15 17,5 20
Note on AB12: Utente: Campo Macro. Puede contener varios valores siguiendo las siguientes especificaciones: - valor individual por ejemplo: 0,80 - valores múltipes separados por ¦ por ejemplo: 0,80¦0,85¦0,91 - rangos por ejemplo: [0,8:0,85]0,01 (ea 0,8 a 0,85 con paso 0,01) - mezcla de valores y rangos por ejemplo: 0,80¦0,85¦0,91¦[0,8:0,85]0,01 NOTAS: - Es posible añadir espacios para facilitar la lectura por ejemplo: 5,5 ¦ [ 6 : 10 ] 2 ¦ 12 ¦ [15:20] 2,5 - Se creará una fila en cada uno de los valores. El ejemplo anterior conllevaría la creación de 8 filas con los siguientes valores: 5,5 6 8 10 12 15 17,5 20
Note on AC12: Utente: Campo Macro. Puede contener varios valores siguiendo las siguientes especificaciones: - valor individual por ejemplo: 0,80 - valores múltipes separados por ¦ por ejemplo: 0,80¦0,85¦0,91 - rangos por ejemplo: [0,8:0,85]0,01 (ea 0,8 a 0,85 con paso 0,01) - mezcla de valores y rangos por ejemplo: 0,80¦0,85¦0,91¦[0,8:0,85]0,01 NOTAS: - Es posible añadir espacios para facilitar la lectura por ejemplo: 5,5 ¦ [ 6 : 10 ] 2 ¦ 12 ¦ [15:20] 2,5 - Se creará una fila en cada uno de los valores. El ejemplo anterior conllevaría la creación de 8 filas con los siguientes valores: 5,5 6 8 10 12 15 17,5 20
Note on AE12: Contiene el nombre del fichero fotométrico extensión incluida. por ejemplo: Ensayo de Prueba A.LDT Puede contener varios nombres separados por el símbolo ¦ por ejemplo: Ensayo de Prueba A.LDT¦Fotometría número 2.OXL - Para facilitar la lectura es posible añadir espacios y/o después del separador ¦ por ejemplo: Ensayo de Prueba A.LDT ¦ Fotometría2.OXL NOTAS: - Se creará una fila para cada uno de los nombres. El ejemplo anterior conllevaría la creación de dos filas con los siguientes nombres: Ensayo de Prueba A.LDT Fotometría2.OXL
Note on AI12: El nombre del proyecto se puede definir de la siguiente manera: 1 - Ninguna indicación reflejada en al casilla correspondiente - el nombre se define automáticamente uniendo el contenido de la Columna A_Columna B_Columna D - si existen varios proyectos con el mismo nombre el programa añade automáticamente _01, _02 etc. - los proyectos quedan guardados en la carpeta indicada en la casilla N3 de esta Hoja1 2 - Definiendo un nombre del proyecto (por ejemplo ProyectoA) - el programa asigna al proyecto el nombre ProyectoA - si existen varios proyectos con el mismo nombre el programa añade automáticamente _01, _02 etc. (Por ejemplo ProyectoA_01, ProyectoA_02 ...) - los proyectos quedan guardados en la carpeta indicada en la casilla N3 de esta Hoja1 3 - Definiendo il nombre de la carpeta y el del proyecto (por ejemplo Carpeta1/ProyectoA) - el programa asigna al proyecto el nombre ProyectoA - si existen varios proyectos con el mismo nombre el programa añade automáticamente _01, _02 etc. (Por ejemplo ProyectoA_01, ProyectoA_02 ...) - los proyectos quedan guardados en la carpeta indicada en la casilla N3 de esta Hoja1 dentro de la subcarpeta definida en la casilla (en el caso del ejemplo anterior el ProyectoA quedará guardado en C:\RoadPlus\Project Files\Carpeta1\)
Note on DS12: Factor de Utilización
Note on EA12: Downward flux fraction
Note on EB12: Véase IES TM-15
Note on EC12: Véase IES TM-15

## Cfg
Distribución | Sentido Único | 0 | Norme di Riferimento | Classi Carreggiata |  | Classi Marciapiede e Parcheggio |  |  | Tabelle R | Macro Separator es: 3 ¦ 5 | MacroFOR KeyWords es: From 3 To 5 Step 0,5 da 3 a 5 passo 0,5 Range 3 : 5 passo 0,5 [ 3 : 5 ] 0,5 3 : 5 # 0,5 |  | Area IPEA EN13201:2003 | Classi Carreggiata EN13201:2003 | Classi Marciapiede e Parcheggio EN13201:2003 | Area IPEA EN13201:2015 | Classi Carreggiata EN13201:2015 | Classi Marciapiede e Parcheggio EN13201:2015
1 fila a la derecha | Sí | Viales (M) | EN13201:2003 | ME1 |  | CE0 |  |  | C1 | ¦ | From | [ | Stradali (ME) | ME1 | CE0 | Stradali (M) | M1 | C0
1 fila a la izquierda | No | Pista Ciclo-Peatonal (P) | RD18/2022 | ME2 |  | CE1 |  |  | C2 |  | To | : | Pista Ciclo/Pedonale (S) | ME2 | CE1 | Pista Ciclo/Pedonale (P) | M2 | C1
2 filas opuestas |  | Aparcamientos (P) |  | ME3a |  | CE2 |  |  | N1 |  | Step | ] | Aree verdi e Parchi (S) | ME3a | CE2 | Aree verdi e Parchi (P) | M3 | C2
2 filas a tresbolillo |  | Centros históricos (C) |  | ME3b |  | CE3 |  |  | N2 |  |  |  | Centri storici (CE) | ME3b | CE3 | Centri storici (C) | M4 | C3
(2Calz) - Dos filas en la mediana |  | Grandes Áreas | IPEI | ME3c |  | CE4 |  |  | N3 |  |  |  | Aree Estese | ME3c | CE4 | Aree Estese | M5 | C4
(2Calz) - 2 filas a la derecha |  |  | RD18/2022 | ME4a |  | CE5 |  |  | N4 |  |  |  |  | ME4a | CE5 |  | M6 | C5
(2Calz) - 2 filas a la izquierda |  |  |  | ME4b |  | S1 |  |  | R1 |  |  |  |  | ME4b | S1 |  | C0 | P1
(2Calz) - 4 filas opuestas |  |  |  | ME5 |  | S2 |  |  | R2 |  |  |  |  | ME5 | S2 |  | C1 | P2
(2Calz) - 4 filas a tresbolillo |  |  |  | ME6 |  | S3 |  |  | R3 |  |  |  |  | ME6 | S3 |  | C2 | P3
|  |  |  | MEW1 |  | S4 |  |  | R4 |  |  |  |  | MEW1 | S4 |  | C3 | P4
|  |  |  | MEW2 |  | S5 |  |  | W1 |  |  |  |  | MEW2 | S5 |  | C4 | P5
|  |  |  | MEW3 |  | S6 |  |  | W2 |  |  |  |  | MEW3 | S6 |  | C5 | P6
|  |  |  | MEW4 |  | S7 |  |  | W3 |  |  |  |  | MEW4 | S7 |  | P1 | P7
|  |  |  | MEW5 |  | A1 |  |  | W4 |  |  |  |  | MEW5 | A1 |  | P2 | P1 ☺
|  |  |  | CE0 |  | A2 | [7 empty] | CE0 | A2 |  | P3 | P2 ☺
|  |  |  | CE1 |  | A3 | [7 empty] | CE1 | A3 |  | P4 | P3 ☺
|  |  |  | CE2 |  | A4 | [7 empty] | CE2 | A4 |  | P5 | P4 ☺
|  |  |  | CE3 |  | A5 | [7 empty] | CE3 | A5 |  | P6 | P5 ☺
|  |  |  | CE4 |  | A6 | [7 empty] | CE4 | A6 |  | P7 | P6 ☺
|  |  |  | CE5 |  | ES1 | [7 empty] | CE5 | ES1 |  | P1 ☺ | P7 ☺
|  |  |  | S1 |  | ES2 | [7 empty] | S1 | ES2 |  | P2 ☺ | HS1
|  |  |  | S2 |  | ES3 | [7 empty] | S2 | ES3 |  | P3 ☺ | HS2
|  |  |  | S3 |  | ES4 | [7 empty] | S3 | ES4 |  | P4 ☺ | HS3
|  |  |  | S4 |  | ES5 | [7 empty] | S4 | ES5 |  | P5 ☺ | HS4
|  |  |  | S5 |  | ES6 | [7 empty] | S5 | ES6 |  | P6 ☺ | SC1
|  |  |  | S6 |  | ES7 | [7 empty] | S6 | ES7 |  | P7 ☺ | SC2
|  |  |  | S7 |  | ES8 | [7 empty] | S7 | ES8 |  | HS1 | SC3
|  |  |  | A1 |  | ES9 | [7 empty] | A1 | ES9 |  | HS2 | SC4
|  |  |  | A2 |  | EV1 | [7 empty] | A2 | EV1 |  | HS3 | SC5
|  |  |  | A3 |  | EV2 | [7 empty] | A3 | EV2 |  | HS4 | SC6
|  |  |  | A4 |  | EV3 | [7 empty] | A4 | EV3 |  | EV1 | SC7
|  |  |  | A5 |  | EV4 | [7 empty] | A5 | EV4 |  | EV2 | SC8
|  |  |  | A6 |  | EV5 | [7 empty] | A6 | EV5 |  | EV3 | SC9
|  |  |  | EV1 |  | EV6 | [7 empty] | EV1 | EV6 |  | EV4 | EV1
|  |  |  | EV2 | [9 empty] | EV2 |  |  | EV5 | EV2
|  |  |  | EV3 | [9 empty] | EV3 |  |  | EV6 | EV3
|  |  |  | EV4 | [9 empty] | EV4 |  |  |  | EV4
|  |  |  | EV5 | [9 empty] | EV5 |  |  |  | EV5
|  |  |  | EV6 | [9 empty] | EV6 |  |  |  | EV6
|  |  |  | NOTA: La classe M prevede 2 tabelle a seconda delle condizioni (DRY e WET) dipendente dalla TabR utilizzata | [12 empty] | NOTA: La classe M prevede 2 tabelle a seconda delle condizioni (DRY e WET) dipendente dalla TabR utilizzata
|  |  |  | M1 | C0 | P1 | HS1 | SC1 | EV1 |  |  |  |  | C0 | HS1 |  | M1 | P1
|  |  |  | M2 | C1 | P2 | HS2 | SC2 | EV2 |  |  |  |  | C1 | HS2 |  | M2 | P2
|  |  |  | M3 | C2 | P3 | HS3 | SC3 | EV3 |  |  |  |  | C2 | HS3 |  | M3 | P3
|  |  |  | M4 | C3 | P4 | HS4 | SC4 | EV4 |  |  |  |  | C3 | HS4 |  | M4 | P4
|  |  |  | M5 | C4 | P5 |  | SC5 | EV5 |  |  |  |  | C4 |  |  | M5 | P5
|  |  |  | M6 | C5 | P6 |  | SC6 | EV6 |  |  |  |  | C5 |  |  | M6 | P6
[6 empty] | P7 |  | SC7 | [9 empty] | P7
[6 empty] | P1 ☺ |  | SC8 | [9 empty] | P1 ☺
[6 empty] | P2 ☺ |  | SC9 | [9 empty] | P2 ☺
[6 empty] | P3 ☺ | [11 empty] | P3 ☺
[6 empty] | P4 ☺ | [11 empty] | P4 ☺
[6 empty] | P5 ☺ | [11 empty] | P5 ☺
[6 empty] | P6 ☺ | [11 empty] | P6 ☺
[6 empty] | P7 ☺ | [11 empty] | P7 ☺

## Examples
|  |  |  | Input | [7 empty] | Definición de las Carpetas de Archivos:
[12 empty] | Ruta de acceso para la grabación de los Proyectos: |  |  |  | C:\Users\Proprietario\Desktop\RoadPlus 8.00\Progetti\
EN13201:2003 |  | RD1890/2008 |  | RD18/2022 | [7 empty] | Ruta de acceso de ubicación de las Fotometrías: |  |  |  | C:\Users\Proprietario\Desktop\RoadPlus 8.00\Fotometrie\
[12 empty] | EN13201:2003 |  | RD18/2022 | [95 empty] | Nueva Modificación | Nueva Modificación | Nueva Modificación | Nueva Modificación |  | Nueva Modificación | Nueva Modificación
LITESTAR 4D v.8.01 - Tabla para el cálculo automático de alumbrado de viales según la EN13201/2003 y RD1890/2008 + RD18/2022 - Módulo Road Plus - Rv13 240923
Fila vacía que es necesario copiar a partir de la fila 14:
0
Datos complementarios proyecto |  |  |  | Datos de las zonas y de las luminarias para el cálculo | [28 empty] | Proyecto | LOG | Proyecto | Resultados de la Acera 1 | [9 empty] | Resultados del Carril de Estacionamiento 1 | [9 empty] | Resultados de la Calzada 1 | [16 empty] | Resultados de la Calzada 2 | [16 empty] | Resultados del Carril de Estacionamiento 2 | [9 empty] | Resultados de la Acera 2 | [9 empty] | Valoración de la Eficiencia Energética | [11 empty] | Datos de Luminaria | [9 empty] | Selección Impresiones
|  |  |  | Parámetros Calzadas |  |  |  |  | Aceras y carriles de estacionamiento |  |  | Geometría | [10 empty] | Datos de la Luminaria | [12 empty] | Iluminancias | [7 empty] | Comparación de Clase |  | Iluminancias | [7 empty] | Comparación de Clase |  | Iluminancias | [7 empty] | Luminancias | [6 empty] | Comparación de Clase |  | Iluminancias | [7 empty] | Luminancias | [6 empty] | Comparación de Clase |  | Iluminancias | [7 empty] | Comparación de Clase |  | Iluminancias | [7 empty] | Comparación de Clase |  | Según EN13201_2003+RD1890/2008+RD18/2022
Sección Tipo | Tipo | Vial | Tramo | Clase | Paso Reducción de Clase | Tolerancia sobre la Luminancia | Tabla R | q0 | Clase | Tolerancia sobre la Luminancia | Coeficientes de Reflexión | Sentido Único | Acera 1 | Carril de Estacionamiento 1 | Calzada 1 | N° de Carriles | Mediana Central | Calzada 2 | N° de Carriles | Carril de Estacionamiento 2 | Acera 2 | Anchura Vial | Altura Instalación | Interdistancia | Inclinación | Saliente Calzada | Factor de Conservación | Factor de Uso | Distribución | Nombre del Fichero Fotométrico | Código de Producto | Potencia adicional | Nombre que se desea dar al proyecto (sin extensión) | LOG | Nombre del proyecto creado | Eav | Emín | Emáx | Uo(E) | Escmín | Evmín | Ehsav | Uo(Ehs) | Comparación de Clase | Comparación de Clase (Vial) | Eav | Emín | Emáx | Uo(E) | Escmín | Evmín | Ehsav | Uo(Ehs) | Comparación de Clase | Comparación de Clase (Vial) | Eav | Emín | Emáx | Uo(E) | Escmín | Evmín | Ehsav | Uo(Ehs) | Lav | Lmín | Lmáx | U0 | UL | fTI | SR (Relación de Borde) | Comparación de Clase | Comparación de Clase (Vial) | Eav | Emín | Emáx | Uo(E) | Escmín | Evmín | Ehsav | Uo(Ehs) | Lav | Lmín | Lmáx | U0 | UL | fTI | SR (Relación de Borde) | Comparación de Clase | Comparación de Clase (Vial) | Eav | Emín | Emáx | Uo(E) | Escmín | Evmín | Ehsav | Uo(Ehs) | Comparación de Clase | Comparación de Clase (Vial) | Eav | Emín | Emáx | Uo(E) | Escmín | Evmín | Ehsav | Uo(Ehs) | Comparación de Clase | Comparación de Clase (Vial) | EAV | UO(E) | Ԑ | PU | Potencia adicional | Clase | IԐ | i/h | Dp0,80 | qinst | UF | Ef. Global | Flujo Lumínico | Flujo de la Fuente | Potencia Absorbida | Corriente de Alimentación | Intensidad Lumínica EN 13201:2015 (G*) | Indice Ddeslumbramiento Glare Ind. (D) (D) | Dff | UL | UH | Precio
[6 empty] | [%] |  |  |  | [%] |  |  | [m] | [m] | [m] |  | [m] | [m] |  | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | RX [°] | LC [m] | [5 empty] | [W] |  |  |  | [lux] | [lux] | [lux] | mín/med | [lux] | [lux] | [lux] | mín/med |  |  | [lux] | [lux] | [lux] | mín/med | [lux] | [lux] | [lux] | mín/med |  |  | [lux] | [lux] | [lux] | mín/med | [lux] | [lux] | [lux] | mín/med | [cd/m2] | [cd/m2] | [cd/m2] | [6 empty] | [lux] | [lux] | [lux] | mín/med | [lux] | [lux] | [lux] | mín/med | [cd/m2] | [cd/m2] | [cd/m2] | [6 empty] | [lux] | [lux] | [lux] | mín/med | [lux] | [lux] | [lux] | mín/med |  |  | [lux] | [lux] | [lux] | mín/med | [lux] | [lux] | [lux] | mín/med |  |  | [lux] | [%] | [m2*lux/W] | [W/m2] | [W] | RD1890/2008 | [6 empty] | [lm] | [lm] | [W] | [mA]
Test FM | Z001 | Test | A | M4 | 0 | 5% | C2 | 0.07 |  | 5% |  | Sí |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | 7 | 8 | 20 | 0 | -0.5 | 0.8 | 1 | 1 fila a la izquierda | AEC Italo - Tabella Strumenti Completa 200113-Oxy-600.OXL |  |  | Test FM-Pippo--1 | ...
Test FM | Z001 | Test | A | M4 | 2 | 5% | C2 | 0.07 |  | 5% |  | Sí |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | 7 | 8 | 25 | 0 | -0.5 | 0,8¦0,9 | 1 | 1 fila a la izquierda | AEC Italo - Tabella Strumenti Completa 200113-Oxy-600.OXL |  |  | Test FM-Pippo--1 | ...
Test FM | Z001 | Test | A | M4 | 0 | 5% | C2 | 0.07 |  | 5% |  | Sí |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | 7 | 8 | 30 | 0 | -0.5 | 0,8¦0,9 | 1 | 1 fila a la izquierda | AEC Italo - Tabella Strumenti Completa 200113-Oxy-600.OXL |  |  | Test FM-Pippo--1 | ...
Test FM | Z001 | Test | A | M4 | 0 | 5% | C2 | 0.07 |  | 5% |  | Sí |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | 7 | 9 | 20 | 0 | -0.5 | 0,8¦0,9 | 1 | 1 fila a la izquierda | AEC Italo - Tabella Strumenti Completa 200113-Oxy-600.OXL |  |  | Test FM-Pippo--1 | ...
Test FM | Z001 | Test | A | M4 | 0 | 5% | C2 | 0.07 |  | 5% |  | Sí |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | 7 | 9 | 25 | 0 | -0.5 | 0,8¦0,9 | 1 | 1 fila a la izquierda | AEC Italo - Tabella Strumenti Completa 200113-Oxy-600.OXL |  |  | Test FM-Pippo--1 | ...
Test FM | Z001 | Test | A | M4 | 0 | 5% | C2 | 0.07 |  | 5% |  | Sí |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | 7 | 9 | 30 | 0 | -0.5 | 0,8¦0,9 | 1 | 1 fila a la izquierda | AEC Italo - Tabella Strumenti Completa 200113-Oxy-600.OXL |  |  | Test FM-Pippo--1 | ...
Test FM | Z001 | Test | A | M4 | 0 | 5% | C2 | 0.07 |  | 5% |  | Sí |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | 7 | 10 | 20 | 0 | -0.5 | 0,8¦0,9 | 1 | 1 fila a la izquierda | AEC Italo - Tabella Strumenti Completa 200113-Oxy-600.OXL |  |  | Test FM-Pippo--1 | ...
Test FM | Z001 | Test | A | M4 | 0 | 5% | C2 | 0.07 |  | 5% |  | Sí |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | 7 | 10 | 25 | 0 | -0.5 | 0,8¦0,9 | 1 | 1 fila a la izquierda | AEC Italo - Tabella Strumenti Completa 200113-Oxy-600.OXL |  |  | Test FM-Pippo--1 | ...
Test FM | Z001 | Test | A | M4 | 0 | 5% | C2 | 0.07 |  | 5% |  | Sí |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | 7 | 10 | 30 | 0 | -0.5 | 0,8¦0,9 | 1 | 1 fila a la izquierda | AEC Italo - Tabella Strumenti Completa 200113-Oxy-600.OXL |  |  | Test FM-Pippo--1 | ...
Note on DI5: EN13201_2003+RD1890/2008+RD18/2022 Iluminancia Media [Eav] Muestra el valor medio de iluminancia sobre la superficie iluminada
Note on DJ5: EN13201_2003+RD1890/2008+RD18/2022 Uniformidad General [Uo(E)] Muestra el valor de Uniformidad General de Iluminancias sobre la superficie iluminada
Note on DK5: EN13201_2003+RD1890/2008+RD18/2022 Eficiencia Energética de la Instalación [Ԑ] Muestra el valor de eficiencia energética de una instalación que se se define como la relación entre el producto de la superficie iluminada por la iluminancia media en servicio de la instalación entre la potencia activa total instalada
Note on DL5: EN13201_2003+RD1890/2008+RD18/2022 Potencia Unitaria de la Instalación [PU] Muestra el valor de Potencia Unitaria de la Instalación obtenido como cociente de la potencia activa instalada y la superficie iluminada
Note on DN5: EN13201_2003+RD1890/2008+RD18/2022 Clase Energética Se trata de la Clase Energética de la instalación que se obtiene en base a la Tabla 4 del R.D. 18/2022
Note on DO5: EN13201_2003+RD1890/2008+RD18/2022 Índice de Eficiencia Energética de la Instalación [IԐ] Muestra el Índice de Eficiencia Energética de la Instalación que se determina según la fórmula recogida en el punto 3.1 del R.D. 18/2022
Note on X12: Campo Macro. Puede contener varios valores siguiendo las siguientes especificaciones: - valor individual por ejemplo: 5,5 - valores múltipes separados por ¦ por ejemplo: 5,5¦7,5¦8 - rangos por ejemplo: [6:10]2 (de 6 a 10 con paso 2) - mezcla de valores y rangos por ejemplo: 5,5¦[6:10]2¦12¦[15:20]2,5 NOTAS: - Es posible añadir espacios para facilitar la lectura por ejemplo: 5,5 ¦ [ 6 : 10 ] 2 ¦ 12 ¦ [15:20] 2,5 - Se creará una fila por cada valor En el caso del ejemplo anterior se crearán 8 filas con los siguientes valores: 5,5 6 8 10 12 15 17,5 20
Note on Y12: Campo Macro. Puede contener varios valores siguiendo las siguientes especificaciones: - valor individual por ejemplo: 5,5 - valores múltipes separados por ¦ por ejemplo: 5,5¦7,5¦8 - rangos por ejemplo: [6:10]2 (de 6 a 10 con paso 2) - mezcla de valores y rangos por ejemplo: 5,5¦[6:10]2¦12¦[15:20]2,5 NOTAS: - Es posible añadir espacios para facilitar la lectura por ejemplo: 5,5 ¦ [ 6 : 10 ] 2 ¦ 12 ¦ [15:20] 2,5 - Se creará una fila por cada valor En el caso del ejemplo anterior se crearán 8 filas con los siguientes valores: 5,5 6 8 10 12 15 17,5 20
Note on Z12: Campo Macro. Puede contener varios valores siguiendo las siguientes especificaciones: - valor individual por ejemplo: 5,5 - valores múltipes separados por ¦ por ejemplo: 5,5¦7,5¦8 - rangos por ejemplo: [6:10]2 (de 6 a 10 con paso 2) - mezcla de valores y rangos por ejemplo: 5,5¦[6:10]2¦12¦[15:20]2,5 NOTAS: - Es posible añadir espacios para facilitar la lectura por ejemplo: 5,5 ¦ [ 6 : 10 ] 2 ¦ 12 ¦ [15:20] 2,5 - Se creará una fila por cada valor En el caso del ejemplo anterior se crearán 8 filas con los siguientes valores: 5,5 6 8 10 12 15 17,5 20
Note on AA12: Campo Macro. Puede contener varios valores siguiendo las siguientes especificaciones: - valor individual por ejemplo: 5,5 - valores múltipes separados por ¦ por ejemplo: 5,5¦7,5¦8 - rangos por ejemplo: [6:10]2 (de 6 a 10 con paso 2) - mezcla de valores y rangos por ejemplo: 5,5¦[6:10]2¦12¦[15:20]2,5 NOTAS: - Es posible añadir espacios para facilitar la lectura por ejemplo: 5,5 ¦ [ 6 : 10 ] 2 ¦ 12 ¦ [15:20] 2,5 - Se creará una fila por cada valor En el caso del ejemplo anterior se crearán 8 filas con los siguientes valores: 5,5 6 8 10 12 15 17,5 20
Note on AB12: Utente: Campo Macro. Puede contener varios valores siguiendo las siguientes especificaciones: - valor individual por ejemplo: 0,80 - valores múltipes separados por ¦ por ejemplo: 0,80¦0,85¦0,91 - rangos por ejemplo: [0,8:0,85]0,01 (ea 0,8 a 0,85 con paso 0,01) - mezcla de valores y rangos por ejemplo: 0,80¦0,85¦0,91¦[0,8:0,85]0,01 NOTAS: - Es posible añadir espacios para facilitar la lectura por ejemplo: 5,5 ¦ [ 6 : 10 ] 2 ¦ 12 ¦ [15:20] 2,5 - Se creará una fila en cada uno de los valores. El ejemplo anterior conllevaría la creación de 8 filas con los siguientes valores: 5,5 6 8 10 12 15 17,5 20
Note on AC12: Utente: Campo Macro. Puede contener varios valores siguiendo las siguientes especificaciones: - valor individual por ejemplo: 0,80 - valores múltipes separados por ¦ por ejemplo: 0,80¦0,85¦0,91 - rangos por ejemplo: [0,8:0,85]0,01 (ea 0,8 a 0,85 con paso 0,01) - mezcla de valores y rangos por ejemplo: 0,80¦0,85¦0,91¦[0,8:0,85]0,01 NOTAS: - Es posible añadir espacios para facilitar la lectura por ejemplo: 5,5 ¦ [ 6 : 10 ] 2 ¦ 12 ¦ [15:20] 2,5 - Se creará una fila en cada uno de los valores. El ejemplo anterior conllevaría la creación de 8 filas con los siguientes valores: 5,5 6 8 10 12 15 17,5 20
Note on AE12: Contiene el nombre del fichero fotométrico extensión incluida. por ejemplo: Ensayo de Prueba A.LDT Puede contener varios nombres separados por el símbolo ¦ por ejemplo: Ensayo de Prueba A.LDT¦Fotometría número 2.OXL - Para facilitar la lectura es posible añadir espacios y/o después del separador ¦ por ejemplo: Ensayo de Prueba A.LDT ¦ Fotometría2.OXL NOTAS: - Se creará una fila para cada uno de los nombres. El ejemplo anterior conllevaría la creación de dos filas con los siguientes nombres: Ensayo de Prueba A.LDT Fotometría2.OXL
Note on AI12: El nombre del proyecto se puede definir de la siguiente manera: 1 - Ninguna indicación reflejada en al casilla correspondiente - el nombre se define automáticamente uniendo el contenido de la Columna A_Columna B_Columna D - si existen varios proyectos con el mismo nombre el programa añade automáticamente _01, _02 etc. - los proyectos quedan guardados en la carpeta indicada en la casilla N3 de esta Hoja1 2 - Definiendo un nombre del proyecto (por ejemplo ProyectoA) - el programa asigna al proyecto el nombre ProyectoA - si existen varios proyectos con el mismo nombre el programa añade automáticamente _01, _02 etc. (Por ejemplo ProyectoA_01, ProyectoA_02 ...) - los proyectos quedan guardados en la carpeta indicada en la casilla N3 de esta Hoja1 3 - Definiendo il nombre de la carpeta y el del proyecto (por ejemplo Carpeta1/ProyectoA) - el programa asigna al proyecto el nombre ProyectoA - si existen varios proyectos con el mismo nombre el programa añade automáticamente _01, _02 etc. (Por ejemplo ProyectoA_01, ProyectoA_02 ...) - los proyectos quedan guardados en la carpeta indicada en la casilla N3 de esta Hoja1 dentro de la subcarpeta definida en la casilla (en el caso del ejemplo anterior el ProyectoA quedará guardado en C:\RoadPlus\Project Files\Carpeta1\)
Note on DS12: Factor de Utilización
Note on EA12: Downward flux fraction
Note on EB12: Véase IES TM-15
Note on EC12: Véase IES TM-15